院 内 咨 询

产品咨询论证会邀请文件

项目名称：ND:YAG激光治疗仪等一批医疗设备

项目编号：石中医咨20200002

石棉县中医医院

2020年5月

地址：石棉县新棉镇滨河路二段291号      邮编：625400

联系电话：0835-8857160                  传真：0835-8862341

网址：www.smxzyy.com                    微信公众号：smxzyy1122

目    录

- 特别说明.....................................................3

- 设备名称、数量、预算及产品基本要求...........................3

- 推荐产品的相关要求及参询商家的介绍内容............ ..........4

- 咨询方式 ....................................................5

- 报名事项........................ .... .......................6

- 咨询会地点...................... .... .......................6

咨询会时间...................... .... .......................6

石棉县中医医院

关于召开ND:YAG激光治疗仪等一批医疗设备院内咨询论证会邀请函

各产品代理（厂）商：

为进一步加强皮肤病重点专科的建设，开展皮肤健康管理项目，满足不同人群的需求，我院近期拟采购ND:YAG激光治疗仪等一批医疗设备。现面向社会邀请有意向的产品代理（厂）商前来我院参加产品咨询会。现将有关事项通知如下：

- 特别说明：

本次产品咨询会仅用于医院对产品的性能、配置、价格、以

及售后服务等进行综合了解，不作为正式采购的依据。正式采购必须严格按照政府招标采购管理的规定执行。

- 设备名称、数量、预算及产品基本要求（第1~~4项的产品为皮肤科使用，第5项的产品为泌尿外科使用，第6项的产品为煎药房使用）：

| 序号 | 名称 | 数量 | 预算 | 产品基本要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ND:YAG激光治疗仪（别名：调Q激光） | 1台 | 150万 | 1、波长：1064nm和532nm； 2、可自动调节脉冲宽度。 |
| 2 | 医学影像工作站 （皮肤镜） | 1台 | 30万 | 1、同时具备大体拍摄系统、偏振光拍摄系统、紫外线荧光拍摄系统； 2、配置系统工作站。 |
| 3 | 红蓝光治疗仪 | 1台 | 8万 | 1、治疗头的支撑杆为液压装置； 2、带脉冲功能。 |
| 4 | 高频电离子手术治疗仪 | 1台 | 0.8万 | 带烧灼功能，以及其他基本功能配置。 |
| 5 | 尿道膀胱镜 | 1套 | 2.5万元 | 基本配置要求： 1、0°、30°、70°内窥镜各一个； 2、F16、F18、F21、F24规格的镜鞘及闭孔器各一套； 3、导向器（操作器）一只； 4、无插管镜桥1只； 5、软性活检钳、软性齿抱钳、软性异物钳、软性剪刀各一把； 6、导光束一条； 7、出水接头、进水接头各一只； 8、清洗刷1支； 9、密封帽10只。 |
| 6 | 多锅煎药机 | 1台 | 4万元 | 1、煎药锅数量为10口及以上； 2、每口煎药锅的容量在8~12L； 3、能满足先煎、后下和两次煎煮的要求。 4、参考图片： |

三、推荐产品的相关要求及参询商家的介绍内容：

1、所推荐的产品必须是取得合法合格资质的机型，并现场提交一份证明材料。

2、所推荐的机型可以是进口品牌，也可以是国产品牌。

3、每位品牌代理（厂）商可以选择本次咨询的全部设备进行推荐，也可以选择其中部分或单种设备进行推荐。

4、每个设备每位品牌代理（厂）商只能推荐一个品牌供院方参考和了解。

5、报价：所推荐机型的价格范围必须是在预算范围内，不得超过预算价，报价为意向成交价，参询商家不得将市场价作为报价。

6、性能：产品所具备的疗效和性能优势，以及配置等相关技术信息。

7、独特性：所推荐机型与其他同档次的机型相比较，所具

备的独特优势。

8、运行成本：产品运行所需的耗材情况及采购成本。

9、技术培训：品牌方为采购人提供的培训方式和培训平台。

10、售后服务：产品的质保方式和年限、川内有无售后点和配件供应库等。

11、市场占有：所推荐机型在三甲医院的市场占有情况。

以上内容需要各产品代理（厂）商以PPT形式在咨询会上进

行讲解，PPT文档留我院存档。同时需提供推荐机型的彩页图片资料和配置清单（一式六份），以供专家了解产品信息。

四、咨询方式：

参询商家按照抽签顺序依次进行产品介绍和咨询，一般

程序为：

1、院方介绍设备需求及相关事项；

2、参询商家按照第三条的要求，介绍品牌机型的相关信息，且每个机型每位商家的介绍时间必须控制在10分钟内；

3、接受院方专家组的答疑咨询（专家组根据具体情况，再决定是否进行第二轮答疑咨询）；

4、咨询会结束。

五、报名事项：

邀请函面向社会公示后，请意向代理（厂）商在石棉县中医

医院九楼药械科处报名。

报名时间：截止至2020年6月5日16：30分

报名方式：邮件或现场报名均可

报名邮箱：23046135@QQ.com

报名内容：提供参询公司的名称、联系人、联系方式，以及报名参询的设备名称（报名时无需提供具体的品牌和型号）。

六、咨询会地点：石棉县中医医院九楼学术厅

咨询会时间：2020年6月11日14：00时

石棉县中医医院

2020年5月27日