新冠肺炎疫情防控

院内紧急采购文件

项目名称：石棉县中医医院便携式快速实时荧光定量PCR仪紧急采购项目

项目编号：石中医采20210007

石棉县中医医院

2021年11月

地址：石棉县新棉镇滨河路二段291号      邮编：625400

联系电话：0835-8857160                  传真：0835-8862341

网址：www.smxzyy.com                    微信公众号：smxzyy1122

目    录

第一章 紧急采购邀请函............................................3

第二章 招标文件..................................................4

一、项目名称..................................................4

二、采购方式..................................................4

三、采购数量..................................................4

四、项目说明..................................................4

五、产品及售后要求............................................4

六、询价说明..................................................9

七、其他要求与说明............................................10

第三章 投标人须知................................................11

一、投标纪律..................................................11

二、招标文件..................................................11

三、投标文件..................................................11

四、报名及投标须知............................................13

五、开标须知..................................................13

六、签订及履约合同............................................15

七、其他须知..................................................15

第四章 投标文件部分格式..........................................16

一、投标函....................................................16

二、法定代表人授权书..........................................17

三、投标人基本情况表..........................................18

四、开标一览表................................................19

第一章 紧急采购邀请函

石棉县中医医院按照新冠肺炎疫情防控工作的要求，为保证及时、快速出具核酸检测结果，需紧急采购便携式快速实时荧光定量PCR仪（核酸快速检测设备）一台，现面向社会公示，邀请符合本次采购项目要求的供应商参加投标。

一、项目名称：石棉县中医医院便携式快速实时荧光定量PCR仪紧急采购项目

二、项目编号：石中医采20210007

三、采购方式：院内询价采购

四、公示方式：本次比选采购在石棉县中医医院官网（www.smxzyy.com）上

以公告形式发布

五、项目总限价：9万元。

六、项目采购清单：

| 项目名称 | 数量 | 技术及相关要求 |
| --- | --- | --- |
| 便携式快速实时荧光定量PCR仪 | 1台 | 详见第二章招标文件 |

七、供应商参加本次询价采购活动须具备以下条件，并提供相关材料：

| 序号 | 材 料 名 称 | 数量 | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校验期内的合法营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的有效证明） | 各1份 | 原件或加盖公司鲜章的复印件 |
| 2 | 校验期内的医疗器械经营企业许可证或备案许可证 | 1份 | 原件或加盖公司鲜章的复印件 |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 | 1份 | 原件或加盖公司鲜章的复印件 |
| 4 | 参加本次采购活动前3年内，在经营活动中无违法记录的书面声明（附“信用中国”截图） | 1份 | 加盖公司鲜章的原件 |
| 5 | 校验期内的医疗器械生产企业许可证 | 1份 | 原件或加盖公司鲜章的复印件 |
| 6 | 校验期内的医疗器械注册证（含试剂） | 1份 | 原件或加盖公司鲜章的复印件 |
| 7 | 配套试剂的四川省采购平台挂网信息截图 | 1份 | 加盖公司鲜章的原件 |
| 8 | 法定代表人授权委托书 | 1份 | 加盖公司鲜章的原件。如为法人本人参加则无需提供 |
| 9 | 法定代表人身份证复印件 | 1份 | 加盖公司鲜章的复印件 |
| 10 | 授权代表身份证复印件 | 1份 | 加盖公司鲜章的复印件 |

具备以上资质、且满足招标文件全部要求的供应商均可报名参加，报名时须提供投标公司名称、联系人、联系电话以及以上资料的扫描件。

八、询价采购文件的获取方式：

登录石棉县中医医院官网www.smxzyy.com下载获取。

九、联系方式：

1、招标联系人及联系电话：

联系人：张女士，联系电话：0835-8857159

电子邮箱：376178805@qq.com

地址：石棉县滨河路二段291号（石棉县中医医院九楼）

2、项目联系人及联系电话：

联系人：庞女士，联系电话：0835-8857160

3、投标事项咨询答疑：

联系人：庞女士，联系电话：0835-8857160

石棉县中医医院

2021年11月5日

第二章 招标文件

一、项目名称：石棉县中医医院便携式快速实时荧光定量PCR仪紧急采购项目

二、采购方式：院内询价采购

三、采购数量：一台

四、预算金额：9万元

五、项目说明：

石棉县中医医院按照新冠肺炎疫情防控工作的要求，为保证及时、快速出具核酸检测结果，需紧急采购便携式快速实时荧光定量PCR仪（核酸快速检测设备）一台，最终以必须完全符合资质要求、满足配置需要、满足技术参数和售后要求，并且报价最低者确定为中标商家。

五、产品参数及售后要求：

（一）技术参数要求：

1、产品名称：便携式快速实时荧光定量PCR仪

2、样本容量	16×0.2ml离心管（5-100μl）,适应常规0.2ml8联管及单管

3、反应灵敏度：10-1010Copies

4、快速检测时间（应用配套试剂盒）：≤45min,

常规检测时间（应用配套试剂盒）：≤100min

5、通道数：标配四通道

6、光学系统：高亮度LED扫描，光电传感器扫描检测，免校准

7、热盖温度范围：30-110℃

8、检测试剂	：开放式检测试剂耗材

9、温控范围	：30-99℃

10、均匀性：≤±0.2℃

11、温控精度：≤±0.1℃

12、升温速率：≥8℃/s(MAX)

13、荧光强度检测重复性：CV≤3%

14、荧光线性度	线性回归系数r≥0.99

15、仪器通讯接口：USB 2.0(可进行文件导入、导出)

16、软件：仪器可直接进行结果及数据分析，并配套电脑版专用分析软件

17、触控屏独立操作:LED彩色电容屏触控，无需连接电脑即可操作分析

18、注册认证:具有国家医疗器械注册证

19、输入电源.100-240V ~  50/60Hz ，10A

（二）配置要求：

1、便携式快速实时荧光定量PCR仪： 1台

2、使用说明书：1份

3、成品检验报告单：1份

4、产品合格证：1份

5、电源适配器：1个

6、电源线（250V，10A，1.5m）：1条

（三）售后要求：

1、投标人须保证所供产品为全新、未使用过的，并且完全符合行业规定的质量标准。

2、中标方将产品送到采购方指定地点，其产品的运输、安装、调试，以及首次质量（计量）检测的费用等由中标方承担。

3、负责对我院专业技术人员无偿提供产品的操作培训和终身咨询业务。

4、随机提供产品的标准化操作流程。

5、配套试剂的供货价格必须严格执行四川省体外诊断试剂采购平台挂网价格。

6、质保期由院方正式验收合格之日起计。由厂家提供的整机免费保修时间不得低于一年。质保期内的所有维修费和配件费用由供方自行承担，每年对所销售的产品定期进行免费维护保养服务，终身维修。

7、产品在质保期内出现相同故障，且经三次维修仍达不到正常使用要求的，采购方有权要求中标方退换货，中标方不得以任何不正当理由拒绝，所有损失由中标方承担。换货后，质保期从新设备安装验收之日起重新计算。

8、中标方在领取成交通知书后3个工作日内与采购方签订采购合同，合同签订生效之日起3个工作日内完成产品的安装、调试和现场培训工作。

9、中标方在供货时须提供完整的厂家授权证明材料。

六、询价说明：

本次投标需要报名，报名结束后，如报名商家满足3家的，可组织院内询价采购活动；如不满足投标人数量，本次采购按流标处理，另行安排采购时间。

（一）询价事项安排：

| 序号 | 事项 | 时间 | 地点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件发布 | 2021年11月5日 | 医院官网 www.smxzyy.com | 紧急采购文件获取方式见第一章第八条 |
| 2 | 投标报名 | 询价文件发布之日起至2021年11月 10日16：00止 | 网络报名或现场报名 | 网络报名：将第一章第七条所列资料原件或加盖印章的复印件扫描后发送至邮箱376178805@qq.com进行资格初审，审核通过的进行报名登记，未通过报名登记的，我院拒绝投标人参加投标。 2、现场报名：按第一章第七条所列资料原件或加盖印章的复印件至医院九楼财务科办公室现场报名，未进行报名登记的，我院拒绝投标人参加投标。 |
| 3 | 投标保证金 | 无 |  |  |
| 4 | 样品提交 | 无 |  |  |
| 5 | 投标文件递交 | 2021年11月11日 13:30分止 | 1、现场递交地址：石棉县中医医院九楼财务科 2、邮寄地址：石棉县滨河路二段291号石棉县中医医院，收件人：张涛，手机号码：18981636915 | 1、现场递交或快递送达。 2、在截止时间前，投标公司可现场递交投标文件或邮寄送达指定地点，邮寄送达时间以收件人实际签收为准，逾期送达的取消投标资格。 3、邮寄投标文件必须按照要求进行密封并在资料袋外包装上注明为“紧急采购投标资料”，否则引起误拆医院概不负责。 |
| 6 | 开标会 | 2020年11月11日 14：00分 | 石棉县中医医院小会议室 | 如因突发情况，开标时间重新确定 |
| 7 | 成交通知书 | 医院官网公示一个日历天后领取 | 石棉县中医医院采购办 | 公示结束后，联系石棉县中医医院采购办领取（逾期视为自动放弃） |
| 8 | 签订供货合同 | 成交通知书领取后3个工作日内 | 石棉县中医医院设备科 | 未在规定时间内签订合同的视为自动放弃中标资格。 |
| 9 | 供货周期 | 合同生效之日起3个工作日内 | 中标商 | 无法满足需求送货的，取消其中标资格。 |

（二）投标资料装订要求：

| 文件名称 | 正本 | 副本 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资质文件 | 1 | 0 | 涉及的所有资质材料必须加盖投标公司鲜章，《开标一览表》、《投标文件》请按第四章相关要求进行准备，上述《开标一览表》、《投标文件》请分别用纸质文件袋密封后骑缝加盖印章。本次采购不收活页装订的资料和标书。为保障公司秘密，请务必在资料袋上注明“紧急采购投标资料”字样，以免误拆，否则后果自负。投标资料不退还，招标人承诺不向外透露投标人信息。 |
| 开标一览表 | 1 | 0 |  |
| 投标文件 | 1 | 2 |  |

七、其它要求与说明：

1、提供投标资质文件必须真实可靠，一旦发现有弄虚作假现象，除取消本次投标资格外，还将列入医院黑名单，终止与我院的所有合作往来业务。

2、按紧急采购文件要求如未能提供信息或信息不全，医院将只认可提供部分，其余将不予以认可。

3、投标人提供非本次紧急采购项目要求的产品，以及未满足采购配置和售后服务要求的，将不予认可，不纳入询价比选。

4、合同签订前中标人必须提供生产厂家的产品授权书，否则采购方有权拒绝签订采购合同，并取消中标商的中标资格。

第三章 投标人须知

一、投标纪律

投标人参加投标不得有下列情形：

1、提供虚假材料谋取中标；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

3、与招标采购科室、其他投标人恶意串通；

4、向招标采购单位、评标专家行贿或者提供其他不正当利益；

5、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或者中标资格将被取消，并作为不合格供应商列入医院黑名单，终止与医院的所有合作往来业务。

二、招标文件

招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中的所有事项、格式条款和规范要求。

- 未做出实质性响应的风险：

投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

2、招标文件的澄清和修改

在投标截止时间前，我院无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改。对已登记报名的，我院以书面方式通知投标人。

3、答疑和现场考察

本次采购为询价采购方式，不组织进行答疑和现场考察。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

投标人应按照采购文件的规定和要求编制投标文件。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

- 资质文件

按第一章第三条所列项目准备。

以上资质文件，统一装入“资质文件”文件袋，并按要求密封。

- 报价部分：为一次性最终报价

投标人按照第四章格式要求填写“开标一览表”；

以上报价部分，提供1份，统一装入“开标一览表”文件袋，并按要求密封。

3、商务部分：

（1）投标函；

（2）投标人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一证明材料）复印件，需要加盖公章；

（3）投标人的医疗器械经营企业许可证复印件，需要加盖公章；

（4）产品的生产企业许可证、医疗器械注册证、产品登记表（或双证合一的证明材料）复印件，需要加盖公章；

（3）法定代表人授权书原件（法定代表人参加投标的不需要提供）；

（4）法定代表人和授权代表身份证复印件；

（5）依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料；

（6）证明投标人实力、荣誉的其他证明材料；

（7）投标人业绩的有关材料；

（8）投标人响应标书情况；

（9）售后服务相关承诺；

（10）投标人承诺给予招标采购单位的其他优惠承诺；

以上商务部分，请按顺序准备资料后，形成投标人的《投标文件》，并提供正本1份、副本2份，统一装入“投标文件”文件袋，并按要求密封。

（二）投标文件格式

投标人应严格按照招标文件第四章中提供的“投标文件部分格式”填写相关内容，未提供文件格式的由投标人自行编制。

（三）投标文件的密封和标注

1、投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、项目名称。

2、密封袋上应注明投标人名称、项目名称。

3、所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（投标人印章）。

4、未按以上要求进行密封和标注的投标文件将被拒绝。

（四）投标文件的递交

1、投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将《开标一览表》、《资质文件》等投标文件按投标人须知第四条规定密封后，送达石棉县中医医院九楼采购办公室。投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。

2、本次招标接受快递邮寄的投标文件。

（五）计量单位

采用国家法定计量单位。

（六）联合体投标

本次不接受联合体投标

（七）知识产权

投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务不会产生因第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因此产生的纠纷由投标人承担所有相关责任。

四、报名及投标须知

1、投标人必须在报名时间截止前报名，逾期将不得参加本次紧急采购活动。

2、报名时需提供符合要求的投标资质及投标文件，逾期送达的投标文件恕不接收。不符合报名条件的投标人，不得参加本次院内询价采购。

3、投标资料不退还，采购人承诺不向外透露投标人信息。

五、开标须知

（一）投标人开标须知：

1、投标人未按时投递本次询价文件的，视为放弃参加。

2、我院在招标文件规定的时间和地点组织本次询价活动，投标人无须派代表参加。

3、开标时，采购部门将邀请医院支部委员、职工代表现场进行全程监督。

（二）、开标程序

开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标会将按以下程序进行：

1、宣布询价会开始。主持人当众宣布参加询价会的现场监督人员、主持人、职工代表及工作人员，根据“投标人报名登记表”宣布参加询价采购的投标人名单。

2、由纪检人员宣读纪律和有关注意事项。

3、监督人员当众检查并宣布检查投标文件的密封情况。

4、监督人员当众拆封投标人的投标文件，由评标小组进行审查。

5、现场审查通过的投标人，由监督人员现场拆封《开标一览表》。

6、所有合格投标人的《开标一览表》汇总，汇总结束后，按照投标总价最低价中标的原则产生中标方，如投标总价相同则按售后服务或其他响应条件较优者产生中标方，若投标总价、售后服务、以及其他响应条件均相同时则由监督人员抽签确定中标方。

（三）、询价确定中标原则：

在完全满足询价文件实质性响应的供应商中按照投标总价最低价中标的原则产生中标方，如投标总价相同则按售后服务或其他响应条件较优者的产生中标方，如投标总价、售后服务、以及其他响应条件均相同时则由监督人员抽签确定中标方。

（四）、成交通知书

采购办向中标方发出《成交通知书》，《成交通知书》为签订合同的依据，是合同的有效组成部分，具有法律效力。

1、成交通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

2、中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律规章制度规定的中标无效情形的，应当宣布发出的《成交通知书》无效，并收回发出的《成交通知书》，依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

（五）、流标：

本次采购活动，出现下列情形之一的，予以流标：

1、符合资质条件的供应商报名不足3家的；

2、 配置需要、技术参数、售后服务等符合询价文件要求的投标人不足3家；

3、出现影响采购公正性的违法违规行为；

4、因重大变故，采购任务需取消的。

六、签订及履行合同和验收

公司应保证提供的资料真实有效，医院有权对中标人进行实地考核后再签订合同。

1、签订合同

（1）中标人在收到采购人发出的《成交通知书》后，应在3个工作日内与采购人签订合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订合同的，将视为放弃中标。

（2）合同条款由双方商定，原则上应包括中标方的报价、开标会中临时提出的条款，以及本采购文件中涉及的有关合同条款。

（3）按询价文件要求如未能提供信息或信息不全，医院将只认可提供部分，其余将不予以认可。

2、投标保证金

无投标保证金

3、履行合同

中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照合同约定内容及《合同法》的有关规定进行处理。

七、其他须知

1、投标人所提交的投标文件，一律不退还；投标人在递交投标文件后，因特殊情况不能参加询价活动的，应提前告之；超过时间办理投标事项的，采购人概不受理。

2、投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

3、款项支付：由双方在合同中约定。

4、本询价文件所有解释权归医院采购办所有。

第四章 投标文件部分格式

一、投标函

石棉县中医医院：

我方全面研究了“                    ”项目紧急采购文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权             （姓名、职务）代表我方                 (投标单位的名称)全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，投标单价见开标一览表。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后为贵方提供服务。并完成应尽义务。

3、我方为本项目提交的  **  资料   **   份（如投标文件正本1份，副本2份，“开标一览表”1份）。

4、我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

5、我方完全理解采购人因特殊原因停止采购活动或废标的行为。

6、我方承诺所提供的投标项目达到贵方提出的标准要求。

7、我方所投标的所有资料不再收回。

投标人名称（签章）：

法定代表人或授权代表：（签字或签章）

联系电话：

日期：

二、法定代表人授权书

石棉县中医医院：

本授权声明：                 （投标人名称）          (法定代表人姓名、职务)授权                  （被授权人姓名、职务）为我方“               ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

授权人联系电话：

投标人名称（签章）：

日期：

注：如法定代表人亲自参与本次投标的，标书中不需要此授权书。

三、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | QQ |  |
| 法人代表 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数 |  |
| 营业执照号 |  | 其中 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

投标人名称（签章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

投标日期：

四、开标一览表

项目名称：                                     签字盖章：

| 品 名 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 投标单价（万） | 投标总价（万） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.报价应包含人员差旅、运输、保险、代理、安装调试、培训、税费和招标文件规定的其它全部费用。

2.开标一览表可以为多页，每页均需要由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

投标人名称（签章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

投标日期：