石 棉 县 中 医 医 院

产品咨询会邀请文件

项目名称：医用吊塔、无影灯等手术室设备设施

项目编号：石中医咨20220001

石棉县中医医院

2022年1月

地址：石棉县新棉镇滨河路二段291号      邮编：625400

联系电话：0835-8857160                  传真：0835-8862341

网址：www.smxzyy.com                    微信公众号：smxzyy1122

目    录

- 特别说明.....................................................3

- 产品名称、数量及基本要求.................. .=................3

- 参会要求......................................... ...........4

- 咨询方式 ....................................................5

- 报名事项........................ .... .......................5

- 咨询会地点...................... .... .......................5

咨询会时间...................... .... .......................5

附件一：咨询报名函（格式）...................................7

附件二：参询文件（格式）.....................................8

石棉县中医医院

医用吊塔、无影灯等手术室设备设施

咨询公告

各品牌代理（厂）商：

石棉县中医医院迁建项目拟采购一批医用吊塔、无影灯等手术室设备设施。现面向社会公开咨询。咨询事宜公示如下：

- 特别说明：

1、本次产品咨询仅用于医院对产品的性能、配置、参数、价格、以及售后服务等进行综合了解，不作为正式采购的依据。正式采购必须严格按照政府招标采购管理的规定执行。

2、本次产品咨询未设置预算金额，产品代理（厂）商可结合医院规模，推荐1~2款实用性强、性价比高的产品。

- 产品名称、数量及基本要求：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 产品基本要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用吊塔 | 4套 | 1、一塔一床，双层双臂，带输液架。 2、配置要求：德式标准气体插座（氧气2个、空气1个、 负压吸引1个、麻醉废气排放1个）；三相电源插座 10个；电源接地线；网络接口 2个；仪器承载托盘2 个，其中一个带抽屉；网篮1个。 3、气电箱旋转角度≥340°，气电分离。 |
| 2 | 医用吊塔 | 2套 | 1、一塔一床，双层双臂，带输液架。 2、配置要求：德式标准气体插座（氧气2个、空气1个、 负压吸引1个、麻醉废气排放1个、二氧化碳1个）； 三相电源插座10个；电源接地线；网络接口 2个； 仪器承载托盘2个，其中一个带抽屉；网篮1个。 3、气电箱旋转角度≥340°，气电分离。 |
| 3 | 医用桥塔 | 1组 | 1、1桥4塔。 2、单塔配置要求：带输液架；三相电源插座5个；氧气 接口1个；负压吸引接口1个；麻醉废气接口1个； 空气接口1个；仪器承载托盘2个，其中一个带抽屉； 网篮1个。 |
| 4 | LED手术无影灯 | 6套 | 1、字母双灯； 2、配置要求：LED冷光，圆型灯头造型，灯盘及把手一 体成型，中置手柄可耐受134℃高温高压，灯泡寿命 长，单个更换，关节臂控制面板，具备亮度提示和调 节功能，关节灵活度大，稳定性好，定位准确。 |

三、参会要求：

1、本次咨询的产品不分包，参加咨询的商家需对所有产品进行推荐，且每个参询商家的介绍时间需控制在30分钟内。

2、所推荐的产品必须是取得合法合格资质的机型。

3、所推荐的产品须是国产品牌机型。

4、每位品牌代理（厂）商可推荐同一品牌1~~2款机型供院方参考和了解。

5、报价：所推荐机型的报价不得高于省内其他医院的采购价，并提供佐证材料。

6、售后服务：所推荐产品的质保年限不得低于一年，同时提供产品在省内的售后维修地址等信息。

7、推荐的产品在使用时所涉及到的耗材（易损件），需提供耗材和易损件的供货价格，同时须注明是专用耗材（易损件）还是开放耗材（易损件）。

8、参询文件一式四份（一正三副），参询商家需按照附件二中的格式要求准备参询文件。

9、参询商家以PPT形式在咨询会上对产品进行讲解，PPT文档留我院存档。

四、咨询方式：

参询商家按照抽签顺序依次进行产品介绍和咨询，一般

程序为：

1、院方介绍设备需求及相关事项；

2、参询商家按照第三条的要求，现场递交《参询文件》，并介绍品牌机型的相关信息；

3、接受院方的答疑咨询（院方参会人员根据具体情况，再决定是否进行第二轮答疑咨询）；

4、咨询会结束。

五、报名事项：

邀请函面向社会公示后，请意向代理（厂）商在石棉县中医

医院九楼药械科处报名。

报名时间：截止至2022年1月10日16：30分

报名方式：参询商家按附件一的格式完整填写《咨询报名函》后发送至报名邮箱23046135@QQ.com

六、咨询会地点：石棉县中医医院九楼小会议室

咨询会时间：2022年1月13日（星期四）14：00时

对本次咨询如有疑问，请致电：0835-8857160

联系人：庞艳

如本次咨询活动报名商家不足3家，则取消本次咨询活动，再次公示后重新组织。

石棉县中医医院

2022年1月7日

附件一：咨询报名函（格式）

附件二：参询文件（格式）

备注：附件中未明确内容格式的，由参询商家自行拟定。

附件一、

咨 询 报 名 函

致：石棉县中医医院

我公司报名参与贵医院                      项目（项目编号：             ），我司已了解咨询公告所有内容，将按照咨询公告和文件格式要求制作参询文件，并准时到达咨询地点。现提交报名信息如下：

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 数量 | 制造商名称 | 医疗器械注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报名公司：

报名日期：

联 系 人：

联系电话：

附件二、

正（副）本

参

询

文

件

项目名称：医用吊塔、无影灯等手术室设备设施

项目编号：石中医咨20220001

参询公司：

日    期：

参 询 文 件 目 录

| 序号 | 文件内容 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备咨询承诺函 |  |
| 2 | 报价一览表 |  |
| 3 | 省内其他医院的价格佐证材料 |  |
| 4 | 相关耗材及易损件报价 |  |
| 5 | 产品制造商资质证明文件 |  |
| 6 | 产品资质证明材料 |  |
| 7 | 产品配置清单 |  |
| 8 | 产品参数（重点参数或独有参数请用需文字清楚标注） |  |
| 9 | 售后服务承诺 |  |
| 10 | 其他证明文件 |  |
| 11 | 产品实物图片或彩页资料 |  |

一、产品咨询承诺函

致：石棉县中医医院

（参询商家名称）系中华人民共和国合法企业，我方就参加本次            项目（项目编号             ）有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受咨询公告的所有要求。

二、我方提交的所有参询文件、佐证资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺，如有机会参加后期采购活动，其产品的供货价不高于此次咨询报价，产品的性能参数、配置、售后等不低于此次产品咨询结果。

参询公司（公章）：

联 系 人：

联系电话：

日    期：

二、报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

参询公司（公章）：

联 系 人：

联系电话：

日    期：

三、耗材或易损件报价清单

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单价 | 更换时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |